## Содержание
Телефон: +7 (495) 374-90-31 E-mail: info@frico-air.ru / Website: https://zavesy24.ru/
Россия
Прайс-лист FRICO, Январь 2022
Содержание
1. | Воздушные завесы
2. | Завесы Tailor Made (серия Sierra, Ruwen, Scand)
3. | Инфракрасные обогреватели
4. | Тепловые вентиляторы
5. | Конвекторы и радиаторы
6. | Аксессуары
7. | Жидкотопливные и газовые пушки
Цены действительны с 01.01.2022, указаны в Euro с НДС и являются рекомендованными розничными.
Frico AB оставляет за собой право изменения цен без предварительного уведомления.
Поставщик не несет ответственности за результаты расчетов с использованием непроверенных данных, полученных от Заказчика.

## Воздушные завесы
Прайс-лист FRICO, Январь 2022
Воздушные завесы
Кондиционируемые помещения/морозильные камеры - ADA/ADA Cool без обогрева
ADA / ADA Cool | Воздушные завесы без нагрева. Используются преимущественно для изоляции охлажденых и кондицинируемых помещений. Два уровня производительности. Модели длиной 0,9 и 1,2м. Устанавливаются горизонтально. Кабель и вилка в комплекте. Высота установки до 2,5м.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
5984 | ADA090H | Расход 1150 м3/ч | 773
5985 | ADA120H | Расход 1400 м3/ч | 901
2348 | ADAC090 | Расход 1150 м3/ч | 788
10775 | ADAC120 | Расход 1400 м3/ч | 911
Для морозильных камер - PAEC2500/3200 с ЕС-мотором и встроенным управлением
PAEC2500/3200 | Завесы серии РАЕС2500/3200 эффективно защищают проемы холодных складов и морозильных камер, эксплуатационные расходы незначительны, а экономия энергопотребления по сравнению с не защищенным проемом может достигать 85%. Высота установки до 2,5м / 3,2м.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
84620 | PAEC2510A | Расход 1400 м3/ч | 1263
84621 | PAEC2515A | Расход 2100 м3/ч | 1593
84622 | PAEC2520A | Расход 2800 м3/ч | 2215
77517 | PAEC3210A | Расход 1950 м3/ч | 1996
77518 | PAEC3215A | Расход 2700 м3/ч | 2379
77519 | PAEC3220A | Расход 3800 м3/ч | 3330
Для встраивания в подвесной потолок - AR200
AR200 | Компактные воздушные завесы, которые подходят для небольших входных групп с подвесным потолком. Могут устанавливаться в достаточно ограниченном пространстве. Скрытая установка за подвесным потолком и низкий уровень шума делает завесы практически незаметными. Высота установки до 2,5м.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
Без нагрева
3261 | AR210A | Расход 1200 м3/ч | 1343
3262 | AR215A | Расход 1750 м3/ч | 1781
3260 | AR220A | Расход 2400 м3/ч | 2481
С электронагревом
3263 | AR210E09 | Расход 1200 м3/ч, 9 кВт | 1708
3264 | AR215E11 | Расход 1750 м3/ч, 11,3 кВт | 2235
3265 | AR220E18 | Расход 2400 м3/ч, 18 кВт | 3231
На горячей воде*
2435 | AR210W | Расход 1000 м3/ч, 8 кВт | 1393
2436 | AR215W | Расход 1600 м3/ч, 13 кВт | 1810
2437 | AR220W | Расход 2000 м3/ч, 16 кВт | 2699
*для температуры воды 90/70 С и воздуха на входе +18 С Для каждой завесы серии AR200 необходима внешняя управляющая плата SIReB1XAE (для AR200E), SIReB1XAW (для AR200A/W)
Для встраивания в подвесной потолок - AR3200С с пультом ДУ
AR3200С | AR3200C компактная воздушная завеса для скрытой установки за подвесным потолком над входными проемами административных зданий и над небольшими воротами промышленных сооружений. Скорость воздушного потока может быть адаптирована к различной высоте установки. Воздушная завеса имеет встроенную систему управления и дополнительный пульт дистанционного управления.
Без нагрева
48350 | AR3210CA | Расход 1800 м3/ч | 2292
48354 | AR3215CA | Расход 2900 м3/ч | 3006
48358 | AR3220CA | Расход 3900 м3/ч | 3919
С электронагревом
48346 | AR3210CE03 | Расход 1800 м3/ч, 3 кВт | 2507
48347 | AR3210CE05 | Расход 1800 м3/ч, 5 кВт | 2513
48348 | AR3210CE08 | Расход 1800 м3/ч, 8 кВт | 2540
48351 | AR3215CE08 | Расход 2900 м3/ч, 8 кВт | 3115
48352 | AR3215CE12 | Расход 2900 м3/ч, 12 кВт | 3133
48355 | AR3220CE10 | Расход 3900 м3/ч, 10 кВт | 4306
48356 | AR3220CE16 | Расход 3900 м3/ч, 16 кВт | 4330
На горячей воде*
48349 | AR3210CW | Расход 1500 м3/ч, 17 кВт | 2339
48353 | AR3215CW | Расход 2600 м3/ч, 29 кВт | 2925
48357 | AR3220CW | Расход 3150 м3/ч, 36 кВт | 3894
*для температуры воды 90/70 С и воздуха на входе +18 С
Для встраивания в подвесной потолок - Arden 3500 с системой управления FC**
Arden 3500 | Arden 3500 с рекомендуемой высотой установки до 3,5м и скрытом расположении практически незаметна и поэтому не нарушает ни концепций архитектуры, ни внутреннего дизайна входных групп. Воздушная завеса оснащена энергоэффективными ЕС-моторами, которые обеспечивают бесступенчатое управление воздушным потоком. Завесы серии Arden предназначены для установки за конструкциями подвесного потолка, а рамка и фронтальная панель могут быть окрашены в цвет, сочетающийся с дизайном интерьера входной группы. Высота установки до 3,5м.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
Без нагрева
190544 | ARFEC3510A | Расход 1900 м3/ч | 2622
190548 | ARFEC3515A | Расход 3000 м3/ч | 3601
190552 | ARFEC3520A | Расход 3800 м3/ч | 4572
С электронагревом
190545 | ARFEC3510E09 | Расход 19000 м3/ч, 9 кВт | 3356
190549 | ARFEC3515E14 | Расход 3000 м3/ч, 14 кВт | 4414
190553 | ARFEC3520E18 | Расход 3800 м3/ч, 18 кВт | 5666
На горячей воде*
190546 | ARFEC3510W | Расход 1900 м3/ч, 8,3 кВт | 3238
190547 | ARFEC3510WLL | Расход 1900 м3/ч, 8 кВт | 3637
190550 | ARFEC3515W | Расход 2800 м3/ч, 12 кВт | 4179
190551 | ARFEC3515WLL | Расход 2800 м3/ч, 12 кВт | 5064
190554 | ARFEC3520W | Расход 3700 м3/ч, 17 кВт | 5332
190555 | ARFEC3520WLL | Расход 3700 м3/ч, 16 кВт | 6504
*W - для температуры воды 60/40 С и воздуха на входе +18 С WLL - для температуры воды 40/30 С и воздуха на входе +18 С **система управления FC является опцией и поставляется отдельно
Для встраивания в подвесной потолок - Arden 4200 с системой управления FC**
Arden 4200 | Arden 4200 рекомендуемой высотой установки до 4,2м, и скрытом расположении практически незаметна и поэтому не нарушает ни концепций архитектуры, ни внутреннего дизайна входных групп. Воздушная завеса оснащена энергоэффективными ЕС-моторами, которые обеспечивают бесступенчатое управление воздушным потоком. Завесы серии Arden предназначены для установки за конструкциями подвесного потолка, а рамка и фронтальная панель могут быть окрашены в цвет, сочетающийся с дизайном интерьера входной группы. Высота установки до 4,2м.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
Без нагрева
230283 | ARFEC4210A | Расход 2500 м3/ч | 4084
230287 | ARFEC4215A | Расход 3650 м3/ч | 4533
230291 | ARFEC4220A | Расход 4900 м3/ч | 6525
230295 | ARFEC4225A | Расход 6350 м3/ч | 7640
С электронагревом
230284 | ARFEC4210E12 | Расход 2500 м3/ч, 12 кВт | 4946
230288 | ARFEC4215E18 | Расход 3650 м3/ч, 18 кВт | 5354
230292 | ARFEC4220E24 | Расход 4900 м3/ч, 24 кВт | 8843
230296 | ARFEC4225E30 | Расход 6350 м3/ч, 30 кВт | 10158
На горячей воде*
230285 | ARFEC4210W | Расход 2700 м3/ч, 15 кВт | 4366
230286 | ARFEC4210WLL | Расход 3800 м3/ч, 9,6 кВт | 4823
230289 | ARFEC4215W | Расход 5500 м3/ч, 23 кВт | 4943
230290 | ARFEC4215WLL | Расход 6500 м3/ч, 14 кВт | 5617
230293 | ARFEC4220W | Расход 2500 м3/ч, 32 кВт | 7489
230294 | ARFEC4220WLL | Расход 3600 м3/ч, 19 кВт | 8337
230297 | ARFEC4225W | Расход 5200 м3/ч, 41 кВт | 7577
230298 | ARFEC4225WLL | Расход 6200 м3/ч, 24 кВт | 9803
*W - для температуры воды 60/40 С и воздуха на входе +18 С WLL - для температуры воды 40/30 С и воздуха на входе +18 С **система управления FC является опцией и поставляется отдельно
Для стандартных дверей в корпусе из нержавеющей стали - PS (Portier)
PS | Воздушные завесы серии Portier специального дизайна с корпусом из нержавеющей стали матовой полировки предназначены для защиты входных дверей в помещениях, где предъявляются повышенные требования к дизайну. Приборы выпускаются в двух типоразмерах по длине, что дает возможность перекрывать проемы любой ширины. Высота установки до 2,5м.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
Без нагрева
2163 | PS210A | Расход 1300 м3/ч | 1439
2351 | PS215A | Расход 2000 м3/ч | 2234
С электронагревом
2164 | PS210E03 | Расход 1200 м3/ч, 3 кВт | 1394
2140 | PS210E06 | Расход 1200 м3/ч, 6 кВт | 1435
2077 | PS210E09 | Расход 1200 м3/ч, 9 кВт | 1533
2085 | PS215E09 | Расход 1900 м3/ч, 9 кВт | 2274
2079 | PS215E14 | Расход 1900 м3/ч, 13,5 кВт | 2320
Для промышленных ворот - UF600 (нижний выдув воздушного потока)
UF600* | Воздушные завесы серии UF600 идеальное решение для ворот больших размеров. Мощный поток воздуха подается снизу вверх через узкую щель выдува, расположенную в полу, обеспечивая надежную защиту нижней, наиболее уязвимой части проема. Без нагрева.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
K1040 | UF601 | Расход 30 м/с | по запросу
K1041 | UF602 | Расход 35 м/с | по запросу
K1042 | UF603 | Расход 38 м/с | по запросу
K1043 | UF604 | Расход 38 м/с | по запросу
K1044 | UF605 | Расход 40 м/с | по запросу
Производятся под заказ, срок производства необходимо уточнять с заводом
Воздушные завесы для малых проемов - PA1508
PA1508 | Прибор РА1508 предназначен для защиты малых проемов, таких как рабочие окна киосков и павильонов, через которые отпускается товар. Воздушный поток создает надежный барьер, препятствуя проникновению холода с улицы и изолирует теплый, нагретый воздух внутри помещения. Когда окно закрыто прибор работает на обогрев помещения как обычный обогреватель.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
3791 | PA1508E02 | Расход 400 м3/ч, 2 кВт | 412
3792 | PA1508E03 | Расход 400 м3/ч, 3 кВт | 412
3793 | PA1508E05 | Расход 400 м3/ч, 4,5 кВт | 428
Для дверных проемов - РА2200С с пультом ДУ
PA2200C | Воздушные завесы серии PA2200C предназначены для защиты нечасто открываемых дверей. Имеют встроенное управление, регулирование может производиться как с панели, расположенной на корпусе прибора, так и с дистанционного пульта. PA2200C создают эффективную защиту от проникновения холодного воздуха, снижая потери тепла и обеспечивая комфорт в зоне входа. Рекомендуемая высота установки до 2,2м.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
Без нагрева
8051 | PA2210СA | Расход 1200 м3/ч | 927
8220 | PA2215СA | Расход 1800 м3/ч | 1225
8659 | PA2220СA | Расход 2400 м3/ч | 1557
С электронагревом
8040 | PA2210CE03 | Расход 1200 м3/ч, 3 кВт | 1139
8042 | PA2210CE05 | Расход 1200 м3/ч, 5 кВт | 1179
19422 | PA2210CЕ08 | Расход 1200 м3/ч, 8 кВт | 1275
8158 | PA2215CE08 | Расход 1800 м3/ч, 8 кВт | 1554
8668 | PA2215CE12 | Расход 1800 м3/ч, 12 кВт | 1585
8454 | PA2220CE10 | Расход 2400 м3/ч, 10 кВт | 2084
8749 | PA2220CE16 | Расход 2400 м3/ч, 16 кВт | 2233
На горячей воде*
8052 | PA2210CW | Расход 1200 м3/ч, 8,5 кВт | 1257
8222 | PA2215CW | Расход 1750 м3/ч, 13 кВт | 1730
8660 | PA2220CW | Расход 2400 м3/ч, 18 кВт | 2245
*для температуры воды 90/70 С и воздуха на входе +18 С
Для дверных проемов - Рamir 2500 с системой управления FC**
PAMIR 2500 | Рamir 2500 имеет стильный дизайн, который прекрасно вписывается в современные интерьеры входных групп магазинов, офисов и других общественных помещений. Воздушные завесы предназначены для горизонтальной установки на скобах, которые входят в комплект поставки. Передняя панель легко снимается, что облегчает доступ к внутренним элементам для проверки и обслуживания. Рекомендуемая высота установки до 2,5м.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
Без нагрева
246826 | PAF2510A | Расход 1300 м3/ч | 1023
246830 | PAF2515A | Расход 2100 м3/ч | 1310
246834 | PAF2520A | Расход 2600 м3/ч | 1699
С электронагревом
246823 | PAF2510E05 | Расход 1450 м3/ч, 5 кВт | 1344
246824 | PAF2510E08 | Расход 1450 м3/ч, 8 кВт | 1431
246827 | PAF2515E08 | Расход 2200 м3/ч, 8 кВт | 1849
246828 | PAF2515E12 | Расход 2200 м3/ч, 12 кВт | 1904
246831 | PAF2520E10 | Расход 2900 м3/ч, 10 кВт | 2450
246832 | PAF2520E16 | Расход 2900 м3/ч, 16 кВт | 2575
На горячей воде*
246825 | PAF2510W | Расход 1300 м3/ч, 4,7 кВт | 1450
246829 | PAF2515W | Расход 2100 м3/ч, 9,2 кВт | 1968
246833 | PAF2520W | Расход 2600 м3/ч, 11 кВт | 2580
*для температуры воды 90/70 С и воздуха на входе +18 С **система управления FC является опцией и поставляется отдельно
Для административных и торговых зданий - РА3200С c пультом ДУ
PA3200C | Воздушная завеса имеет встроенную систему управления, кнопки которой расположены на корпусе прибора и дополнительный пульт дистанционного управления, что значительно упрощает монтаж и облегчает дальнейшую эксплуатацию.PA3200C создают эффективную защиту от проникновения холодного воздуха, снижая потери тепла и обеспечивая комфорт в зоне входа. Рекомендуемая высота установки до 3,2м.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
Без нагрева
19802 | PA3210CA | Расход 1750 м3/ч | 1840
19805 | PA3215CA | Расход 2750 м3/ч | 2308
19808 | PA3220CA | Расход 3500 м3/ч | 3066
С электронагревом
19801 | PA3210CE08 | Расход 1750 м3/ч, 8 кВт | 2330
19804 | PA3215CE12 | Расход 2750 м3/ч, 12 кВт | 2799
19807 | PA3220CE16 | Расход 3500 м3/ч, 16 кВт | 3873
На горячей воде*
19809 | PA3210CW | Расход 1700 м3/ч, 18 кВт | 2199
19810 | PA3215CW | Расход 2700 м3/ч, 30 кВт | 2701
19811 | PA3220CW | Расход 3300 м3/ч, 38 кВт | 3638
*WH - для температуры воды 90/70 С и воздуха на входе +18 С
Для административных и торговых зданий - Рamir 3500 с системой управления FC**
PAMIR 3500 | Pamir 3500 имеет стильный дизайн, который прекрасно вписывается в современные интерьеры входных групп. Воздушная завеса универсальна и может устанавливаться вертикально, горизонтально и за подвесной потолок. Завеса оснащена энергоэффективными ЕС-моторами, которые обеспечивают бесступенчатое управление воздушным потоком. Легко открывающаяся передняя панель обеспечивает быстрый доступ как для облегчения монтажа, так и для технического обслуживания. Рекомендуемая высота установки до 3,5м.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
Без нагрева
189577 | PAFEC3510A | Расход 1800 м3/ч | 2501
189581 | PAFEC3515A | Расход 2700 м3/ч | 2968
189585 | PAFEC3520A | Расход 3500 м3/ч | 3627
189589 | PAFEC3525A | Расход 4400 м3/ч | 4747
С электронагревом
189576 | PAFEC3510E08 | Расход 1800 м3/ч, 8 кВт | 3013
189580 | PAFEC3515E12 | Расход 2700 м3/ч, 12 кВт | 3664
189584 | PAFEC3520E16 | Расход 3500 м3/ч, 16 кВт | 4590
189588 | PAFEC3525E20 | Расход 44000 м3/ч, 20 кВт | 5833
На горячей воде*
189578 | PAFEC3510WH | Расход 1700 м3/ч, 9,9 кВт | 2813
189579 | PAFEC3510WL | Расход 1700 м3/ч, 11 кВт | 2991
189594 | PAFEC3510WLL | Расход 1600 м3/ч, 6,8 кВт | 3385
189582 | PAFEC3515WH | Расход 2600 м3/ч, 15 кВт | 3439
189583 | PAFEC3515WL | Расход 2600 м3/ч, 18 кВт | 3618
189592 | PAFEC3515WLL | Расход 2500 м3/ч, 10 кВт | 4147
189586 | PAFEC3520WH | Расход 3400 м3/ч, 21 кВт | 4181
189587 | PAFEC3520WL | Расход 3400 м3/ч, 24 кВт | 4336
189593 | PAFEC3520WLL | Расход 3300 м3/ч, 15 кВт | 5144
189590 | PAFEC3525WH | Расход 4300 м3/ч, 26 кВт | 5438
189591 | PAFEC3525WL | Расход 4300 м3/ч, 31 кВт | 5688
189595 | PAFEC3525WLL | Расход 4200 м3/ч, 19 кВт | 6622
*WH - для температуры воды 90/70 С и воздуха на входе +18 С WL - для температуры воды 60/40 С и воздуха на входе +18 С WLL - для температуры воды 40/30 С и воздуха на входе +18 С **система управления FC является опцией и поставляется отдельно
Для административных и промышленных зданий - Рamir 4200 с системой управления FC**
Pamir 4200 | Pamir 4200 имеет стильный дизайн, который прекрасно вписывается в современные интерьеры входных групп. Воздушная завеса универсальна и может устанавливаться вертикально, горизонтально и за подвесной потолок. Завеса серии Pamir оснащена энергоэффективными ЕС-моторами, которые обеспечивают бесступенчатое управление воздушным потоком. Легко открывающаяся передняя панель обеспечивает быстрый доступ как для облегчения монтажа, так и для технического обслуживания. Рекомендуемая высота установки до 4,2м.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
Без нагрева
230355 | PAFEC4210A | Расход 2400 м3/ч | 3149
230360 | PAFEC4215A | Расход 3500 м3/ч | 3792
230365 | PAFEC4220A | Расход 4700 м3/ч | 4880
230370 | PAFEC4225A | Расход 6150 м3/ч | 5847
С электронагревом
230356 | PAFEC4210E12 | Расход 2400 м3/ч, 12 кВт | 4055
230361 | PAFEC4215E18 | Расход 3500 м3/ч, 18 кВт | 4865
230366 | PAFEC4220E24 | Расход 4700 м3/ч, 24 кВт | 6342
230371 | PAFEC4225E30 | Расход 6150 м3/ч, 30 кВт | 7780
На горячей воде*
230357 | PAFEC4210WH | Расход 2300 м3/ч, 13 кВт | 3651
230358 | PAFEC4210WL | Расход 2300 м3/ч, 15 кВт | 3858
230359 | PAFEC4210WLL | Расход 2200 м3/ч, 9,3 кВт | 4239
230362 | PAFEC4215WH | Расход 3400 м3/ч, 19 кВт | 4435
230363 | PAFEC4215WL | Расход 3400 м3/ч, 23 кВт | 4635
230364 | PAFEC4215WLL | Расход 3300 м3/ч, 14 кВт | 5187
230367 | PAFEC4220WH | Расход 4600 м3/ч, 27 кВт | 5652
230368 | PAFEC4220WL | Расход 4600 м3/ч, 32 кВт | 5966
230369 | PAFEC4220WLL | Расход 4450 м3/ч, 19 кВт | 6852
230372 | PAFEC4225WH | Расход 5750 м3/ч, 33 кВт | 6731
230373 | PAFEC4225WL | Расход 5750 м3/ч, 41 кВт | 7079
230374 | PAFEC4225WLL | Расход 5600 м3/ч, 24 кВт | 8097
*WH - для температуры воды 90/70 С и воздуха на входе +18 С WL - для температуры воды 60/40 С и воздуха на входе +18 С WLL - для температуры воды 40/30 С и воздуха на входе +18 С **система управления FC является опцией и поставляется отдельно
Для административных и промышленных зданий - Рamir 5000 с системой управления FC**
Pamir 5000 | Pamir 4200 имеет стильный дизайн, который прекрасно вписывается в современные интерьеры входных групп. Воздушная завеса универсальна и может устанавливаться вертикально, горизонтально и за подвесной потолок. Завеса оснащена энергоэффективными ЕС-моторами, которые обеспечивают бесступенчатое управление воздушным потоком. Легко открывающаяся передняя панель обеспечивает быстрый доступ как для облегчения монтажа, так и для технического обслуживания. Рекомендуемая высота установки до 5м или шириной проема до 7м.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
Без нагрева
230375 | PAFEC5010A | Расход 2950 м3/ч | 4895
230379 | PAFEC5015A | Расход 4200 м3/ч | 5892
230383 | PAFEC5020A | Расход 5900 м3/ч | 8056
230387 | PAFEC5025A | Расход 7200 м3/ч | 9385
С электронагревом
230376 | PAFEC5010E12 | Расход 2950 м3/ч, 12 кВт | 5605
230380 | PAFEC5015E18 | Расход 4200 м3/ч, 18 кВт | 6673
230384 | PAFEC5020E24 | Расход 5900 м3/ч, 24 кВт | 9301
230388 | PAFEC5025E30 | Расход 7200 м3/ч, 30 кВт | 10724
На горячей воде*
230377 | PAFEC5010WH | Расход 2700 м3/ч, 14 кВт | 4968
230378 | PAFEC5010WL | Расход 2700 м3/ч, 17 кВт | 5044
230381 | PAFEC5015WH | Расход 3950 м3/ч, 21 кВт | 6064
230382 | PAFEC5015WL | Расход 3950 м3/ч, 26 кВт | 6196
230385 | PAFEC5020WH | Расход 5400 м3/ч, 30 кВт | 8178
230386 | PAFEC5020WL | Расход 5400 м3/ч, 35 кВт | 8388
230389 | PAFEC5025WH | Расход 6900 м3/ч, 37 кВт | 9622
230390 | PAFEC5025WL | Расход 6900 м3/ч, 46 кВт | 9916
*WH - для температуры воды 90/70 С и воздуха на входе +18 С WL - для температуры воды 60/40 С и воздуха на входе +18 С WLL - для температуры воды 40/30 С и воздуха на входе +18 С **система управления FC является опцией и поставляется отдельно
Покраска завес серии PA2200C / PA3200C в любой цвет по RAL
Покраска завес серии Pamir 2500 / Pamir 3500 / Pamir 4200 / Pamir 5000 в любой цвет по RAL
Завесы длиной 1 - 1,5 м |  |  | 227
Завесы длиной 2 м |  |  | 1380
Завесы длиной 2,5 м |  |  | 1755
Покраска решетки для всех серий завес (кроме Arden, Scand) без завесы / вместе завесой |  |  | 734 / 273
Покраска решетки для завес Arden, Scand без завесы / вместе завесой |  |  | 580 / 136
Покраска монтажных скоб PA34WB15/20 |  |  | 557
Покраска комплекта PA3JK/PA4JK |  |  | 557
Покраска дизайн комплекта PA3VDW20/PA4VDW20 |  |  | 785
Покраска дизайн комплекта PA3VDW25/PA4VDW25 |  |  | 838
Для больших проемов - AGR5500 с интеллектуальной системой управления SIRe**
AGR5500 | Мощные воздушные завесы серии AGS/AGR предназначены для защиты входных групп крупных административных и торговых зданий, а также въездных ворот промышленных объектов. Завесы серии AGS5500 устанавливаются над проемом на требуемой высоте, а завесы серии AGR5500 монтируются в подвесной потолoк. Рекомендуемая высота установки до 5,5м.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
Без нагрева
88044 | AGR5515A | Расход 5800 м3/ч | по запросу
88047 | AGR5520A | Расход 8700 м3/ч | по запросу
88050 | AGR5525A | Расход 11600 м3/ч | по запросу
88053 | AGR5530A | Расход 14500 м3/ч | по запросу
На горячей воде*
88045 | AGR5515WL | Расход 5500 м3/ч, 26 кВт | по запросу
88046 | AGR5515WH | Расход 5500 м3/ч, 41 кВт | по запросу
88048 | AGR5520WL | Расход 8250 м3/ч, 45 кВт | по запросу
88049 | AGR5520WH | Расход 8250 м3/ч, 69 кВт | по запросу
88051 | AGR5525WL | Расход 11000 м3/ч, 59 кВт | по запросу
88052 | AGR5525WH | Расход 11000 м3/ч, 90 кВт | по запросу
88054 | AGR5530WL | Расход 13750 м3/ч, 71 кВт | по запросу
88055 | AGR5530WH | Расход 13750 м3/ч, 112 кВт | по запросу
Производятся под заказ, срок производства необходимо уточнять с заводом
*WH - для температуры воды 90/70 С и воздуха на входе +18 С WL - для температуры воды 60/40 С и воздуха на входе +18 С **система управления SIRe является опцией и поставляется отдельно
Для больших промышленных ворот - AGI6000
AGI6000 | Воздушные завесы серии AGI оснащены мощными вентиляторами, что дает возможность использовать их для защиты больших промышленных ворот. Они имеют простую и надежную конструкцию. Могут устанавливаться как горизонтально, так и вертикально.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
Без нагрева, горизонтальная установка
11448 | AGIH6012A | Расход 6600 м3/ч | 4844
11449 | AGIH6018A | Расход 9600 м3/ч | 6555
11450 | AGIH6024A | Расход 12600 м3/ч | 8413
11451 | AGIH6030A | Расход 15600 м3/ч | 10319
На горячей воде*, горизонтальная установка
11440 | AGIH6012WH | Расход 6600 м3/ч, 39 кВт | 6419
11444 | AGIH6012WL | Расход 6600 м3/ч, 33 кВт | 6419
11441 | AGIH6018WH | Расход 9600 м3/ч, 58 кВт | 8398
11445 | AGIH6018WL | Расход 9600 м3/ч, 46 кВт | 9299
11442 | AGIH6024WH | Расход 12600 м3/ч, 78 кВт | 11928
11446 | AGIH6024WL | Расход 12600 м3/ч, 61 кВт | 11892
11443 | AGIH6030WH | Расход 15600 м3/ч, 97 кВт | 13442
11447 | AGIH6030WL | Расход 15600 м3/ч, 77 кВт | 13707
Без нагрева, вертикальная установка
11428 | AGIV6012A | Расход 6600 м3/ч | 5061
11429 | AGIV6018A | Расход 9600 м3/ч | 6786
11430 | AGIV6024A | Расход 12600 м3/ч | 8630
11431 | AGIV6030A | Расход 15600 м3/ч | 10366
На горячей воде*, вертикальная установка
11432 | AGIV6012WH | Расход 6600 м3/ч, 39 кВт | 6636
11433 | AGIV6012WL | Расход 6600 м3/ч, 33 кВт | 6666
11434 | AGIV6018WH | Расход 9600 м3/ч, 58 кВт | 8616
11435 | AGIV6018WL | Расход 9600 м3/ч, 46 кВт | 9517
11436 | AGIV6024WH | Расход 12600 м3/ч, 78 кВт | 12146
11437 | AGIV6024WL | Расход 12600 м3/ч, 61 кВт | 12109
11438 | AGIV6030WH | Расход 15600 м3/ч, 97 кВт | 13673
11439 | AGIV6030WL | Расход 15600 м3/ч, 77 кВт | 13714
Производятся под заказ, срок производства необходимо уточнять с заводом
*WH - для температуры воды 90/70 С и воздуха на входе +18 С WL - для температуры воды 60/40 С и воздуха на входе +18 С

## Завесы Tailor Made
Прайс-лист FRICO, Январь 2022
Воздушные завесы Tailor Made
Эксклюзивные воздушные завесы - Sierra с системой управления FC**
Sierra | Sierra имеет стильный дизайн для эксклюзивных решений входных групп. Sierra оснащена энергоэффективными ЕС-моторами, которые обеспечивают бесступенчатое управление воздушным потоком. Линейные размеры и технические параметры адаптируются под ваши требования, а корпус может быть заказан из шлифованной, матовой или зеркально полированной нержавеющей стали или с покраской в любой цвет по вашему выбору. Имеются модели для горизонтальной и вертикальной установки. Высота установки до 3,5м или шириной проема до 5м. Стандартное исполнение корпуса нержавеющая сталь с матовой (В) или стандартной полировкой (Р).
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
Без нагрева
FE10228 | SIFEC10A-H | Расход 1850 м3/ч | 5820
FE10229 | SIFEC15A-H | Расход 2750 м3/ч | 6385
FE10230 | SIFEC20A-H | Расход 3600 м3/ч | 7335
FE10232 | SIFEC20A-V | Расход 3600 м3/ч | 7527
FE10231 | SIFEC25A-H | Расход 4500 м3/ч | 8157
FE10233 | SIFEC25A-V | Расход 4500 м3/ч | 8371
С электронагревом
FE10210 | SIFEC10E08-H | Расход1850 м3/ч, 8 кВт | 5960
FE10213 | SIFEC15E12-H | Расход 2750 м3/ч, 12 кВт | 6582
FE10216 | SIFEC20E16-H | Расход 3600 м3/ч, 16 кВт | 8254
FE10222 | SIFEC20E16-V | Расход 3600 м3/ч, 16 кВт | 8452
FE10219 | SIFEC25E20-H | Расход 4500 м3/ч, 20 кВт | 9259
FE10225 | SIFEC25E20-V | Расход 4500 м3/ч, 20 кВт | 9579
На горячей воде*
FE10212 | SIFEC10WH-H | Расход 1700 м3/ч, 11 кВт | 5575
FE10215 | SIFEC15WH-H | Расход 2600 м3/ч, 15 кВт | 6584
FE10218 | SIFEC20WH-H | Расход 3300 м3/ч, 20 кВт | 7872
FE10224 | SIFEC20WH-V | Расход 3300 м3/ч, 20 кВт | 8177
FE10221 | SIFEC25WH-H | Расход 4250 м3/ч, 26 кВт | 8872
FE10227 | SIFEC25WH-V | Расход 4250 м3/ч, 26 кВт | 9176
FE10211 | SIFEC10WL-H | Расход 1700 м3/ч, 8,5 кВт | 5515
FE10214 | SIFEC15WL-H | Расход 2600 м3/ч, 14 кВт | 6523
FE10217 | SIFEC20WL-H | Расход 3300 м3/ч, 21 кВт | 7872
FE10223 | SIFEC20WL-V | Расход 3300 м3/ч, 21 кВт | 8177
FE10220 | SIFEC25WL-H | Расход 4250 м3/ч, 28 кВт | 9481
FE10226 | SIFEC25WL-V | Расход 4250 м3/ч, 28 кВт | 9176
Производятся под заказ, срок производства уточнять с заводом *WH - для температуры воды 90/70 С и воздуха на входе +18 С WL - для температуры воды 60/40 С и воздуха на входе +18 С **система управления FC является опцией и поставляется отдельно
Корпус в исполнении зеркальная полировка (МР) до 2,5 м |  |  | 1364
Покраска корпуса в любой цвет по RAL (без решетки; с решеткой см. вкладку Воздушные завесы) до 2,5 м |  |  | 1364
Покраска решетки |  |  | см. вкладку Воздушные завесы
FE10234 SIFEH - секция удлинения (заказывается как отдельная позиция, при заказе указывается только необходимая длина изделия. Цена не зависит от размера секции удлинения):
150-1000 мм (P, B) |  |  | 2828
150-1000 мм (МP) |  |  | 3570
150-1000 мм (RAL, без решетки) |  |  | 4306
Минимальное удлинение корпуса 100мм, максимальное - 1м.
Вертикальные воздушные завесы для вращающихся дверей - Scand с системой управления FC**
Scand | Scand - это вертикальная воздушная завеса, специально разработанная для вращающихся дверей, где конструкции корпуса завесы и стакана двери сливаются в плавном изгибе. Завеса адаптируется под требования клиента и оснащена энергоэффективными ЕС-моторами, которые обеспечивают бесступенчатое управление воздушным потоком. Стандартное исполнение корпуса нержавеющая сталь с матовой (В) или стандартной полировкой (Р) или цвет по RAL.
| Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
С электронагревом
FE10240 | SFFEC4E16 | Расход 3600 м3/ч, 16 кВт | 14180
FE10242 | SFFEC6E24 | Расход 4700 м3/ч, 24 кВт | 15141
На горячей воде*
FE10241 | SFFEC4WL | Расход 3300 м3/ч, 36 кВт | 13775
FE10243 | SFFEC6WL | Расход 4600 м3/ч, 44 кВт | 14448
Производятся под заказ, срок производства уточнять с заводом Стандартное исполнение с установкой слева от двери (вид изнутри помещения). С установкой справа - спецзаказ. *WL - для температуры воды 90/70 С и воздуха на входе +18 С **система управления FC является опцией и поставляется отдельно
Цена включает в себя изготовление завесы в исполнении В, Р или RAL до 2,5 м
Корпус в исполнении В, Р или RAL для завес длиной 2,5 - 3 м |  |  | по запросу
Корпус в исполнении зеркальная полировка (МР) |  |  | по запросу
При необходимости стандартная длина завесы 2200 мм может быть увеличена:
- с 2200 мм до 3000 мм, тогда завеса будет поставлена в едином корпусе (удлинение без вентиляторов). В этом случае завеса изготавливается по алгоритму заказа в каталоге, например: SFFEC4WL - A - 2800 - P, где 2800 - необходимая общая длина завесы. Цена не зависит от размера удлинения корпуса.
- более 3000 мм (минимальное удлинение корпуса 100 мм, максимальное - 1000 мм). В этом случае завеса будет состоять из двух "частей": корпуса 3000 мм и секции удлинения необходимой длины (арт. FE10129). Секция удлинения заказывается отдельно как принадлежность. Цена не зависит от размера удлинения корпуса, т.е. она едина как для 100 мм, так и для 1000 мм, см. ниже.
FE10129 SIFEH - секция удлинения:
100-1000 мм (P, B, RAL) |  |  | 3203
100-1000 мм (МP) |  |  | по запросу
Вертикальные воздушные завесы для вращающихся дверей - Ruwen с системой управления FC**
Ruwen | Ruwen - это воздушная завеса индивидуального изготовления, устанавливаемая сверху вращающейся двери, с напорным блоком и воздухораспределительной секцией, адаптированными к диаметру двери. Ruwen оснащена энергоэффективными ЕС-моторами, которые обеспечивают бесступенчатое управление воздушным потоком. Все элементы воздушной завесы изготавливаются по спецификации заказчика в соответствии с размерам двери и в целом все они практически незаметны. Стандартное исполнение корпуса нержавеющая сталь с матовой (В) или стандартной полировкой (Р) или цвет по RAL.
| Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
Без нагрева
FE10190 | RDFEC10A | Расход 2400 м3/ч | 18401
FE10193 | RDFEC15A | Расход 3500 м3/ч | 19409
FE10196 | RDFEC20A | Расход 4700 м3/ч | 22195
FE10199 | RDFEC25A | Расход 6150 м3/ч | 23606
С электронагревом
FE10191 | RDFEC10E12 | Расход 2400 м3/ч, 12 кВт | 14586
FE10194 | RDFEC15E18 | Расход 3500 м3/ч, 18 кВт | 15733
FE10197 | RDFEC20E24 | Расход 4700 м3/ч, 24 кВт | 18014
FE10200 | RDFEC25E30 | Расход 6150 м3/ч, 30 кВт | 19181
На горячей воде*
FE10192 | RDFEC10WL | Расход 2300 м3/ч, 18 кВт | 14586
FE10195 | RDFEC15WL | Расход 3400 м3/ч, 28 кВт | 15489
FE10198 | RDFEC20WL | Расход 4600 м3/ч, 39 кВт | 18437
FE10201 | RDFEC25WL | Расход 5750 м3/ч, 50 кВт | 19459
Производятся под заказ, срок производства уточнять с заводом *WL - для температуры воды 90/70 С и воздуха на входе +18 С **система управления FC является опцией и поставляется отдельно
Цена включает в себя изготовление с матовой полировкой, стандартной полировкой или с окраской в любой цвет по RAL
Стоимость покраски по RAL или исполнение в зеркальной полировке (МР) запрашивать отдельно

## ИК нагреватели
Прайс-лист FRICO, Январь 2022
Инфракрасные обогреватели
Инфракрасные обогреватели - Infracalm
INC | Инфракрасный обогреватель Infracalm может круглогодично использоваться для обогрева закрытых от ветра террас, балконов, веранд кафе и ресторанов. У этих приборов свечение нагревательного элемента не яркое и поэтому они являются идеальным выбором, когда вам необходима незаметная установка
Артикул |  | Основные характеристики | Цена EUR
190090 | INC05E | 500 Вт | 172
190092 | INC10D | 1000 Вт | 213
190091 | INC10E | 1000 Вт | 203
190093 | INC15E | 1500 Вт | 295
190095 | INC20D | 2000 Вт | 318
190094 | INC20E | 1000 Вт | 318
Галогеновые инфракрасные обогреватели - Infragold
IHG | Компактный инфракрасный обогреватель Infragold, удобный для использования на открытом воздухе. Снабжен кабелем с вилкой и легко подключается к электрической розетке, излучающий элемент – галогеновая лампа с золотым напылением. Корпус из алюминия, окрашенного методом порошкового напыления. Возможные цвета: белый, черный или серый.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
92826 | IHG10W | 1000 Вт | 613
92827 | IHG10B | 1000 Вт | 613
92828 | IHG10G | 1000 Вт | 613
Галогеновые инфракрасные обогреватели c доп. освещением - Infraduo
IHD | Инфракрасный обогреватель IHD дополнительно оснащен светодиодными точечными светильниками с каждой стороны прибора, что весьма практично во многих случаях его применения. Светодиодные светильники имеют угол поворота 180° и контролируются независимо от включения обогрева.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
92836 | IHD17 | 1650 Вт | 1324
92837 | IHD20 | 2000 Вт | 1324
Галогеновые инфракрасные обогреватели с умными функциями - Infrasmart
IHS1 | Компактный инфракрасный обогреватель Infrasmart с галогеновой лампой в качестве излучающего элемента может управляться через мобильное приложение, пульт дистанционного управления или встроенный выключатель. Мобильное приложение Frico доступно под iOS и Android с диапазоном действия до 50 метров с возможностью управления до 8-ми инфракрасных обогревателей.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
Пониженная яркость
92800 | IHS15W67 | 1500 Вт | 1113
92801 | IHS15B67 | 1500 Вт | 1113
92802 | IHS15G67 | 1500 Вт | 1113
92803 | IHS20W67 | 2000 Вт | 1165
92804 | IHS20B67 | 2000 Вт | 1165
92805 | IHS20G67 | 2000 Вт | 1165
92806 | IHS20W24 | 2000 Вт | 897
92807 | IHS20B24 | 2000 Вт | 897
92808 | IHS20S24 | 2000 Вт | 897
Галогеновый инфракрасный обогреватель для комфортного обогрева - Infragold
IHG | Компактный инфракрасный обогреватель Infragold, удобный для использования на открытом воздухе. Снабжен кабелем с вилкой и легко подключается к электрической розетке, излучающий элемент – галогеновая лампа с золотым напылением. Сдержанный дизайн корпуса прибора в белом, черном или сером исполнении позволяет использовать Infragold практически в любом интерьере открытых площадок.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
154862 | IHGB12SR | 1200 Вт | по запросу
154861 | IHGW12SR | 1200 Вт | по запросу
154874 | IHGB15SR | 1500 Вт | по запросу
154873 | IHGW15SR | 1500 Вт | по запросу
154868 | IHGB22SR | 2000 Вт | по запросу
154867 | IHGW22SR | 2000 Вт | по запросу
Стойка с обогревателями - Infrapalm
IHPA | Стойка Infrapalm стильная и практичная в использовании конструкция для свободной установки на террасах и открытых площадках уличных кафе и ресторанов в случаях, когда нет возможности монтировать обогревательные приборы на стене или подвешивать на конструкциях перекрытия. В комплект входят 2 или 3 инфракрасных обогревателя, обеспечивающих комфортный тепловой поток в различных направлениях.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
92838 | IHPA30W | 3000 Вт (2x1500) | 3774
92839 | IHPA30B | 3000 Вт (2x1500) | 3850
92840 | IHPA40W | 4000 Вт (2x2000) | 4033
92841 | IHPA40B | 4000 Вт (2x2000) | 4033
92842 | IHPA60W | 6000 Вт (3x2000) | 4630
92843 | IHPA60B | 6000 Вт (3x2000) | 4630
Инфракрасные обогреватели - ELZTRIP
Elztrip EZ | Приборы EZ100 предназначены для общего или локального обогрева помещений высотой до 4 м. Они используются в торговых, офисных и жилых помещениях, выставочных залах, медицинских учреждениях и т.п. Приборы группы EZ200 предназначены для общего, дополнительного или локального обогрева помещений разных типов с высотой потолков от 3 до 10 метров. Прибор EZ300 предназначен для общего, дополнительного или локального обогрева помещений разных типов с высотой потолков от 4 до 12м.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
Однопанельные обогреватели EZ100
14894 | EZ106N | 600 Вт | 267
14895 | EZ111N | 1100 Вт | 337
14896 | EZ115N | 1500 Вт | 407
Двухпанельные обогреватели EZ200
11066 | EZ208 | 800 Вт | 391
11067 | EZ212 | 1200 Вт | 437
11068 | EZ217 | 1700 Вт | 528
11069 | EZ222 | 2200 Вт | 616
11724 | EZ20831 | 800 Вт, 400В | 428
11725 | EZ21231 | 1200 Вт, 400В | 454
11726 | EZ21731 | 1700 Вт, 400В | 542
11727 | EZ22231 | 2200 Вт, 400В | 620
Трехпанельные обогреватели EZ300*
11070 | EZ336 | 3600 Вт | 943
11071 | EZ345 | 4500 Вт | 1196
Инфракрасные молдинги - Thermoplus
Thermoplus EC | Инфракрасные молдинги Thermoplus устанавливаются над окнами и обеспечивают эффективную защиту от сквозняков. Могут использоваться для дополнительного обогрева в помещениях с большой площадью остекления. Имеют небольшие размеры, поэтому часто применяются там, где присутствие обогревательных приборов не должно быть заметно.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
Для сухих помещений
10029 | EC45021 | 450 Вт | 274
10032 | EC60021 | 600 Вт | 325
10035 | EC75021 | 750 Вт | 352
10038 | EC90021 | 900 Вт | 383
10039 | EC90031 | 900 Вт | 383
Для помещений с повышенной влажностью, с термостатом
153948 | ECVTN300 | 300 Вт | 682
153949 | ECVTN550 | 550 Вт | 724
153956 | ECVTN700 | 700 Вт | 723
Для влажных помещений
10041 | ECV30021 | 300 Вт | 287
10044 | ECV55021 | 550 Вт | 356
10045 | ECV55031 | 550 Вт | 356
10049 | ECV70021 | 700 Вт | 373
10050 | ECV70031 | 700 Вт | 373
Галогеновые инфракрасные обогреватели - IH
IH | Инфракрасный галогеновый обогреватель серии IH с температурой лампы 2200°C, которая создает тепловой поток высокой интенсивности, идеально подходит для обогрева открытых площадок с повышенными требованиями к дизайну интерьера. IHW - c рассеивающим отражателем, который дает возможность излучать энергию в большем угле и IHF- с зеркальным отражателем, обеспечивающим высококонцентрированный направленный поток излучения и поэтому он, как правило, используется при большей высоте установки.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
Обогреватели c рассеянным излучением
11878 | IHW10 | 1000 Вт | 455
11879 | IHW15 | 1500 Вт | 504
11880 | IHW20 | 2000 Вт | 572
Обогреватели c направленным излучением
11881 | IHF10 | 1000 Вт | 455
11882 | IHF15 | 1500 Вт | 504
11883 | IHF20 | 2000 Вт | 572
Карбоновые инфракрасные обогреватели - IHС
IHС | У карбонового инфракрасного обогревателя IHC нагревательный элемент имеет пониженную яркость, что позволяет использовать его как в закрытых помещениях, на верандах и оранжереях, так и на открытых зонах кафе и ресторанов, где предъявляются повышенные требования к дизайну обогревательных приборов. При помощи IHC легко организовать зоны локального обогрева, количество приборов и высота их установки подбирается в зависимости от конкретных условий.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
19603 | IHC12 | 1150 Вт | 312
19604 | IHC18 | 1750 Вт | 369
Галогеновые инфракрасные обогреватели - IRCF
IRCF | Приборы IRCF в основном используются для зонального обогрева в помещениях большого объема и с большой высотой потолков, таких как, промышленные сооружения и цеха заводов, самолетные ангары и спортивные залы, церкви. Высокая интенсивность излучения при компактных размерах позволяет получить необходимую мощность при небольшом количеством приборов.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
11909 | IRCF1500 | 1500 Вт | 570
11910 | IRCF3000 | 3000 Вт | 784
11911 | IRCF4500 | 4500 Вт | 1005
Галогеновые инфракрасные обогреватели - ELIR
ELIR | Инфракрасный обогреватель ELIR создает высококонцентрированный тепловой поток и может применяться в переносном и стационарном варианте установки, как на открытом воздухе, так и в различных производственных помещениях. Найдется много мест для его использования и на строительных площадках. Высокий класс защиты прибора (IP65) и коррозионная стойкость отдельных его элементов позволяет применять этот прибор в самых неблагоприятных условиях.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
10707 | ELIR12 | 1200 Вт | 316
Промышленные инфракрасные обогреватели - IR
IRCF | Предназначен для полного или локального обогрева помещений с большой высотой потолков. Может использоваться и на открытом воздухе для целей обогрева или решения технологических задач (например снеготаяния).
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена
10012 | IR3000 | 3000 Вт | 537
10018 | IR4500 | 4500 Вт | 577
5940 | IR6000 | 6000 Вт | 622
Потолочные кассеты - НР
НР | Потолочные кассеты предназначены для обогрева помещений высотой до 3-х метров. Унифицированы по размерам с ячейками подвесного потолка (600 х 600мм). Устанавливаются в подвесной потолок или крепятся на монтажных скобах к конструкциям потолка. Могут использоваться как для полного обогрева помещений офисов, школ и т.п., так и локального обогрева рабочих мест, например, стойки администратора.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
145991 | HP3N | 300 Вт | 299
145992 | HP6N | 600 Вт | 466

## Тепловентиляторы
Прайс-лист FRICO, Январь 2022
Тепловентиляторы
Тепловентиляторы на горячей воде* - SWL
SWL | Тепловентиляторы SWL с подводом горячей воды имеют низкий уровень шума. Они применяются для обогрева промышленных помещений большого объема, то есть там, где данный вид оборудования используется традиционно. Низкий уровень шума и привлекательный дизайн дают возможность расширить сферу обычного применения и использовать их для обогрева магазинов, выставочных залов, объектов культурного и спортивного назначения.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
39611 | SWL02 | 12 кВт | 1250
39612 | SWL12 | 19 кВт | 1413
39613 | SWL22 | 31 кВт | 1949
39614 | SWL32 | 50 кВт | 2648
39615 | SWL33 | 64 кВт | 2997
*для температуры воды 80/60 С и воздуха на входе +15 С
Тепловентилятор - К21
К21 | Компактный тепловентилятор с керамическим нагревательным элементом и интенсивным нагревом. Переносной тепловой вентилятор K21 имеет крепкую и компактную конструкцию. Предназначен для обогрева небольших помещений, таких как коттеджи, гаражи, офисы, киоски, веранды, походные палатки и т.п.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
10667 | K21 | 2 кВт | 257
Тепловентиляторы - TIGER
Tiger | Модель Tiger – это компактные и высоконадежные приборы с широким спектром применения. В основном используются в переносном варианте, но модели до 15кВт могут подвешиваться стационарно на стене. Тепловентиляторы серии Tiger компактны, прочны и надежны. Хорошо сбалансированная трубчатая рукоятка служит опорой и может быть использована для подвеса прибора на стене. Корпус сделан из листовой стали, что надежно защищает аппараты от ударов и вибраций и позволяет использовать их в любых агрессивных условиях.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
3082 | P21 | 2 кВт | 413
3117 | P21CH | 2 кВт | 413
3083 | P31 | 3 кВт | 437
10680 | P33 | 3 кВт | 551
3118 | P33-0 | 3 кВт | 547
3085 | P33B | 3 кВт | 551
3086 | P5323 | 3 кВт | 593
3089 | P93B | 3 кВт | 724
3087 | P53B | 5 кВт | 577
3119 | P51 | 5 кВт | 603
10681 | P53 | 5 кВт | 577
3120 | P53-0 | 5 кВт | 588
10742 | P93 | 9 кВт | 724
3121 | P93-0 | 9 кВт | 764
3088 | P9323 | 9 кВт | 771
3091 | P153 | 15 кВт | 1198
3090 | P15323 | 15 кВт | 1233
3123 | P203 | 20 кВт | 1813
3122 | P2023 | 20 кВт | 1983
3125 | P303 | 30 кВт | 2055
3198 | P3053 | 30 кВт | 2297
Тепловентиляторы - CAT
Cat | Тепловентиляторы серии Cat компактные и бесшумные, предназначены для стационарного использования при обогреве небольших помещений, таких, как маленькие склады, мастерские, гаражи, магазины. Есть возможность организовать не только обогрев, но и вентиляцию, при этом соотношение наружного и рециркулируемого воздуха регулируется.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
145458 | C3N | 3 кВт | 578
145459 | C5N | 5 кВт | 598
145460 | C9N | 9 кВт | 822
Тепловентиляторы - PANTHER
Panther | Тепловые вентиляторы Panther 6-15 это серия современных, эффективных и бесшумных стационарных обогревательных приборов. Предназначены для обогрева и или осушки воздуха в помещениях различного типа и назначения. Установка с камерой смешения (принадлежность) дает возможность совмещать обогрев с вентиляцией, дозируя соотношение наружного и рециркулируемого воздуха.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
145461 | SE06N | 6 кВт | 1363
145462 | SE09N | 9 кВт | 1496
145463 | SE12N | 12 кВт | 1612
145465 | SE135N | 13,5 кВт | 1917
145464 | SE15N | 15 кВт | 1621
145466 | SE20N | 20 кВт | 1901
145467 | SE2023N | 20 кВт | 1992
145468 | SE30N | 30 кВт | 2197
145469 | SE305N | 30 кВт | 2577
145470 | SE3023N | 30 кВт | 2578
Тепловентиляторы - ELEKTRA
Elektra | Тепловые вентиляторы Panther 6-15 это серия современных, эффективных и бесшумных стационарных обогревательных приборов. Предназначены для обогрева и или осушки воздуха в помещениях различного типа и назначения. Установка с камерой смешения (принадлежность) дает возможность совмещать обогрев с вентиляцией, дозируя соотношение наружного и рециркулируемого воздуха. Есть возможность организовать не только обогрев, но и вентиляцию, при этом соотношение наружного и рециркулируемого воздуха регулируется.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
Для работы при высокой влажности
10864 | ELC331 | 3 кВт | 2397
10865 | ELC633 | 6 кВт | 3384
10866 | ELC933 | 9 кВт | 3511
11395 | ELC1533 | 15 кВт | 4022
Для пожароопасных помещений
10867 | ELF331 | 3 кВт | 2014
10868 | ELF633 | 6 кВт | 2394
10869 | ELF933 | 9 кВт | 3094
Для судов и морских сооружений
11755 | ELV3331 | 3 кВт | 2102
11108 | ELV3333 | 3 кВт | 2266
10870 | ELV3344 | 6 кВт | 2211
11109 | ELV5333 | 5 кВт | 2312
10871 | ELV6344 | 6 кВт | 2257
Для обогрвеа помещений до 70С
10872 | ELH633 | 6 кВт | 3133
10873 | ELH933 | 9 кВт | 3161
Тепловентиляторы на горячей воде* - SWX
SWX | Тепловые вентиляторы Panther 6-15 это серия современных, эффективных и бесшумных стационарных обогревательных приборов. Предназначены для обогрева и или осушки воздуха в помещениях различного типа и назначения. Установка с камерой смешения (принадлежность) дает возможность совмещать обогрев с вентиляцией, дозируя соотношение наружного и рециркулируемого воздуха. Есть возможность организовать не только обогрев, но и вентиляцию, при этом соотношение наружного и рециркулируемого воздуха регулируется.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
Для коррозийно-активной среды (теплообменник из нержавеющей стали)
31148 | SWXCS12 | 20 кВт | 10180
31149 | SWXCS22 | 37 кВт | 13249
Для коррозийно-активной среды (теплообменник c покрытием из эпоксидной смолы)
211773 | SWXCE12 | 21 кВт | 5483
211774 | SWXCE22 | 40 кВт | 6863
Для помещений с повышенной запыленностью
31150 | SWXD13 | 15 кВт | 5350
31151 | SWXD23 | 29 кВт | 6332
Для помещений с повышенной температурой**
31154 | SWXH13 | 12 кВт | 3231
31155 | SWXH23 | 23 кВт | 4441
*для температуры воды 80/60 С и воздуха на входе +15 С ** для температуры воды 80/60 С и воздуха на входе +40 С
Тепловентиляторы на горячей воде* - SWS
SWS | Тепловентиляторы серии SWS на горячей воде предназначены для обогрева помещений различного назначения: складов, мастерских и т.д. Приборы могут устанавливаться на стену. Соединительные патрубки могут быть ориентированы как на левую, так и на правую сторону.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
4974 | SWS02 | 12 кВт | 941
4975 | SWS12 | 19 кВт | 1082
4976 | SWS22 | 30 кВт | 1526
4977 | SWS32 | 50 кВт | 1965
4972 | SWS323 | 48 кВт | 1965
4978 | SWS33 | 65 кВт | 2252
4973 | SWS333 | 62 кВт | 2252
*для температуры воды 80/60 С и воздуха на входе +15 С
Тепловентиляторы на горячей воде* - SWH**
SWH | Серия SWH это тепловые вентиляторы нового поколения. Приборы оснащены встроенными элементами системы управления SIRe, которая обеспечивает полностью автоматическое, адаптивное для каждого типа помещений, управление процессом обогрева. Область применения оборудования данного типа достаточно широка, поскольку вследствие низкого уровня шума помимо производственных и складских объектов появляется возможность применять их на объектах торгового, культурного и спортивного назначения.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
4380 | SWH02 | 12 кВт | 1776
4381 | SWH12 | 19 кВт | 1921
4382 | SWH22 | 32 кВт | 2647
4383 | SWH32 | 50 кВт | 3309
4384 | SWH33 | 64 кВт | 3567
С ЕС-мотором
74660 | SWHEC02 | 11 кВт | 1987
74661 | SWHEC12 | 17 кВт | 2206
74662 | SWHEC22 | 29 кВт | 2843
*для температуры воды 80/60 С и воздуха на входе +15 С **система управления SIRe является опцией и поставляется отдельно
Тепловентиляторы на горячей воде* - SWT
SWT | Тепловентиляторы серии SWT предназначены для обогрева помещений большой высоты: складов, цехов, мастерских, спортивных залов и т.д. там, где применение обогревательных приборов других типов невозможно по условиям размещения или экономически нецелесообразно. При необходимости могут устанавливаться за подвесной потолок. Прибор выполнен в неброском, индустриальном дизайне. Элементы корпуса изготовлены из оцинкованного стального листа, окрашенного эмалью.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
17564 | SWT02 | 11 кВт | 1812
17565 | SWT12 | 18 кВт | 2305
17566 | SWT22 | 40 кВт | 3108
*для температуры воды 80/60 С и воздуха на входе +15 С

## Конвекторы
Прайс-лист FRICO, Январь 2022
Конвекторы
Промышленные потолочные вентиляторы - ICF
ICF | Потолочные вентиляторы используются преимущественно для выравнивания температуры в помещениях с большой высотой потолков, таких как производственные, складские и торговые помещения. Имеется возможность выбрать необходимый размер лопастей и желательную высоту подвески, а также оптимальный набор приборов управления. Это дает возможность адаптировать установку к конкретным условиям.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
11800 | ICF20 | Расход 13500 м3/ч, IP20 | 310
11729 | ICF55 | Расход 13500 м3/ч, IP55 | 355
Фэн-конвекторы - PFS
PFS | Конвектор подходит для использования как в домах и офисах, так и в загородных коттеджах. Дистанционное управление позволяет обогреть помещение к необходимому времени и до нужной температуры.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
С электронагревом, переносной
87660 | PFSE4 | 400 Вт | 513
87661 | PFSE10 | 1000 Вт | 584
87662 | PFSE17 | 1750 Вт | 753
С электронагревом, стационарный
87663 | PFSD4 | 400 Вт | 541
87664 | PFSD10 | 1000 Вт | 594
87665 | PFSD17 | 1750 Вт | 766
Конвекторы Thermowarm - TWT / TWTC / TWS
Конвекторы серии Thermowarm это компактные и легкие в установке приборы для обогрева помещений самого различного назначения. Выпускаются в различных вариантах: TWTC могут применяться в помещениях с повышенной влажностью и присутствием агрессивных сред.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
Лицевая поверхность белого цвета
153395 | TWSE103 | 300 Вт | 398
153396 | TWSE105 | 500 Вт | 381
153397 | TWSE110 | 1000 Вт | 437
153398 | TWSD110 | 1000 Вт | 449
Лицевая поверхность серого цвета. Максимальная t поверхности 60°C
153399 | TWSE205 | 500 Вт | 499
153400 | TWSE210 | 1000 Вт | 536
153401 | TWSD210 | 1000 Вт | 536
Лицевая поверхность из нержавеющей стали
153402 | TWSC303 | 300 Вт | 732
153403 | TWSC305 | 500 Вт | 761
153404 | TWSC310 | 1000 Вт | 880
Лицевая поверхность белого цвета, с выключателем
6970 | TWT10321 | 300 Вт | 327
6982 | TWT10521 | 500 Вт | 322
6987 | TWT11021 | 1000 Вт | 349
Лицевая поверхность из нержавеющей стали, с кабелем и вилкой
11397 | TWTC30321 | 300 Вт | 624
11396 | TWTC30521 | 500 Вт | 674
11398 | TWTC31021 | 1000 Вт | 777
Оребренные трубчатые радиаторы
Радиаторы очень прочны, надежны и долговечны. Имеют оребренные нагревательные элементы с большой поверхностью теплообмена и защитной решеткой вдоль всего корпуса. Все модели сертифицированы для использования во влажных помещениях и поэтому могут использоваться в прачечных, скотобойнях, на молочных заводах бытовках и т.п.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
6980 | 125-12B | 200 Вт | 621
6981 | 125-22B | 375 Вт | 680
6983 | 125-32B | 575 Вт | 807
6985 | 125-42B | 775 Вт | 899
323310 | 125-52B | 1150 Вт | 1137
6990 | 127-22B | 500 Вт | 848
6991 | 127-42B | 800 Вт | 1306
Обогреватели скамеек - SH
SH | Обогреватели предназначены для обогрева сидений скамеек, устанавливаемых в залах ожидания, спортивных залах, церквях, железнодорожных вокзалах и т.п. Конструкция прибора делает возможным обогрев самого сидения, пола под ним и окружающего воздуха.В комплект поставки входят скобы для крепления. Трубчатный нагревательный элемент сделан из нержавеющей стали.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
10201 | SH17521 | 175 Вт | 224
10202 | SH17531 | 175 Вт | 224
10203 | SH25021 | 250 Вт | 251
10204 | SH25031 | 250 Вт | 251
10206 | SH37521 | 375 Вт | 304
10207 | SH37531 | 375 Вт | 312
Минирадиаторы - FML
FML | Мини-радиаторы FML и FMLR, несмотря на небольшие размеры, успешно справляются с задачами местного обогрева. Компактность и особенности конструкции позволяют использовать их в самых разных местах: жилых домах, подвалах, кладовых, в помещениях насосных станций, на участках водопроводных систем, где существует опасность промерзания.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена EUR
10197 | FMS200 | 200 Вт | 125
10191 | FML200 | 200 Вт | 124
10194 | FML300 | 300 Вт | 133
10643 | FMLR200 | 200 Вт | 158

## Аксессуары
Прайс-лист FRICO, Январь 2022
Аксессуары
Приборы управления и контроля
Для воздушных завес
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
Пульт управления для завес без обогрева / с подводом горячей воды | 10752 | CB30N | 89
Пульт управления для завес с электронагревом | 10753 | CB32N | 114
Пульт управления для завес PS A (без нагрева) | 10737 | CB20 | 115
Пульт управления для завес PS Е (с электронагревом) | 10738 | CB22 | 133
Комплект управления воздушной завесой с электронагревом, вариант 1 (CB32N, RTI2) | 11828 | CK01E | 324
Комплект управления воздушной завесой с подводом горячей воды, вариант 2 (CB30N, RTI2, MDC)* | 11829 | CK02W | 494
Комплект управления воздушной завесой с электронагревом, вариант 2 (CB32N, RTI2, MDC) | 11830 | CK02E | 536
Комплект управления воздушной завесой, вариант 3 (ADEA, ADEAIS, ADEAEB, ADEAGD1) | 11832 | CK03GD | 1827
* Комплект вентилей для завес на горячей воде заказывается отдельно
Пульт плавного изменения скорости | 11812 | PE1 | 169
Пульт плавного изменения скорости | 11813 | PE2,5 | 204
Системы управления и термостаты
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
FCDA, система управления первого уровня FC Direct | 74684 | FCDA | 376
FCSA, система управления второго уровня FC Smart | 74685 | FCSA | 526
FCPA, система управления третьего уровня FC Pro | 74686 | FCPA | 660
FCBA, система BMS FC Building | 74687 | FCBA | 621
FCRTX, внешний датчик комнатной температуры | 74694 | FCRTX | 72
FCOTX, датчик наружной температуры | 74695 | FCOTX | 95
FCLAP, пульт локального доступа | 74699 | FCLAP | 293
FCBAP, пульт локального доступа BMS | 74700 | FCBAP | 190
FCWTA, датчик температуры обратной воды | 74702 | FCWTA | 218
FCTXRF, беспроводный датчик внутренней/внешней температуры (для FC Smart, FC Pro) | 74703 | FCTXR | 123
FCBC05, дополнительный коммуникационный кабель, 5м | 74718 | FCBC05 | 44
FCBC10, дополнительный коммуникационный кабель, 10м | 74719 | FCBC10 | 80
FCBC25, дополнительный коммуникационный кабель, 25м | 74720 | FCBC25 | 190
FCSC10, дополнительный кабель для датчика, 10м | 74721 | FCSC10 | 36
FCSC25, дополнительный кабель для датчика, 25м | 74722 | FCSC25 | 91
VPFC15LF, комплект клапанов DN15 | 238293 | VPFC15LF | 512
VPFC15NF, комплект клапанов DN15 | 238294 | VPFC15NF | 512
VPFC20, комплект клапанов DN20 | 238295 | VPFC20 | 557
VPFC25, комплект клапанов DN25 | 238296 | VPFC25 | 737
VPFC30, комплект клапанов DN30 | 238297 | VPFC30 | 929
FCDC, дверной контакт | 17495 | FCDC | 31
DTV200S, датчик давления | 17597 | DTV200S | 114
Электронный термостат | 92790 | TAP16R | 155
Внешний датчик комнатной температуры | 93044 | RTX54 | 43
Защитная накладка для TAP16R | 205540 | TEP44 | 23
Черный шаровой датчик температуры | 205550 | SKG30 | 133
Датчик движения с источником питания в комплекте | 211780 | PDK65 | 470
Дополнительный датчик движения PDK65 | 211781 | PDK65S | 317
Реле для коммутации 230V3~/400V2~/400V3N~ с TAP16R | 93012 | RB3 | 88
3-x ступенчатое реле для коммутации 230V3~/400V2~/400V3N~ с TAP16R | 205688 | RB123 | 115
Пульт управления для ИК нагревателей | 92867 | IHBD3 | 707
Для инфракрасных обогревателей
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
Пульт плавного изменения мощности с таймером | 10739 | CIRT | 164
Регулятор обогрева, ведущий | 10243 | ERP | 205
Регулятор обогрева, ведомый | 10245 | ERPS | 201
Напольный датчик | 10244 | ERPGG | 121
Внешний комнатный датчик | 10260 | ERPRG | 85
Скоба с текстильной застежкой для стойки | 92865 | KLS1KS | 44
Стойка тренога, высота до 2.1м | 92866 | BHSS-3 | 244
Адаптер для обогревателей с Т-обр. скобой, монтаж с применением скобы KLS1KS и стойки BHSS-3; белый | 92852 | BCSF9010 | 41
Адаптер для обогревателей с Т-обр. скобой, монтаж с применением скобы KLS1KS и стойки BHSS-3; чёрный | 92853 | BCSF9005 | 41
Адаптер для обогревателей с Т-обр. скобой, монтаж с применением скобы KLS1KS и стойки BHSS-3; серый | 92854 | BCSF7016 | 29
Скоба для потолочного крепления, 200 мм, цвет серый для IHS IHG | 92850 | BCDF207016 | 86
Скоба для потолочного крепления, 200 мм, цвет чёрный для IHS IHG | 92849 | BCDF209005 | 86
Скоба для потолочного крепления, 200 мм, цвет белый для IHS IHG | 92848 | BCDF209010 | 86
Скоба для навески обогревателей с Т-образной скобой на тентовые конструкции, 200 мм, цвет серый | 92864 | MB40402007016 | 82
Скоба для навески обогревателей с Т-образной скобой на тентовые конструкции, 200 мм, цвет чёрный | 92863 | MB40402009005 | 82
Скоба для навески обогревателей с Т-образной скобой на тентовые конструкции, 200 мм, цвет белый | 92862 | MB40402009010 | 82
Центральный контроллер с клавиатурой, 6000 Вт, 400В3~, IP650 | 92870 | IHMC6-3 | 2102
Центральный контроллер (ведомый), 6000 Вт, 400В3~, IP65 | 92872 | IHMC6S | 1425
Скобы для ИК нагревателей IH/IHC | 93272 | IHAF | 37
Стойка-штатив | 92866 | BHSS-3 | 244
Скоба для крепления к полу | 92865 | KLS1KS | 44
Круглый столик-подставка для стойки Infrapalm | 92846 | IHPAT | 838
Для тепловентиляторов и потолочных вентиляторов
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
Ручной привод управления заслонкой | 10273 | PHR01 | 150
Термостаты
Для всех типов оборудования
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
Электронный 2-х ступенчатый термостат, IP44 | 10231 | RTI2 | 168
Электронный термостат | 10741 | RTI2V | 168
Электронный термостат, 5/30°С, IP30 | 24727 | T10S | 70
Электронный термостат, 5/30°С, IP30 | 24728 | TK10S | 70
Электронный термостат, внешняя шкала, 5/30°С, IP30 | 11653 | TD10 | 121
Электронный термостат, внешняя шкала, 5/30°С, IP30 | 11651 | TKS16 | 79
Электронный термостат, внешняя шкала, 5/30°С, IP30, 400В | 11652 | TKS16400 | 81
Внешний датчик, 3м. | 10250 | RTS01 | 20
2-х ступенчатый капиллярный термостат с внутренней шкалой, IP55 | 5989 | KRT2800 | 233
Капиллярный термостат с внутренней шкалой 0/40°С, IP55 | 5999 | KRT1900 | 193
Капиллярный термостат с внутренней шкалой -35/10°С, IP55 | 10211 | KRT1901 | 189
Капиллярный термостат с наружной шкалой 0/40°С, IP44 | 10214 | KRTV19 | 189
Биметаллический одноступенчатый термостат, 5/30, IP30 | 11663 | TBK10 | 31
Концевые выключатели и таймеры
Для всех типов оборудования
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
Магнитный дверной контакт с реле задержки | 11600 | MDC | 177
Дверной контакт | 11095 | MDCDC | 52
Концевой выключатель | 10016 | AGB304 | 70
Цифровой таймер | 10153 | KUR | 368
Электронный таймер | 10740 | CBT | 105
Запорно-регулирующая арматура
Для воздушных завес, тепловентиляторов, ИК обогревателей
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
Комплект вентилей DN20 (3/4") с электроприводом | 10089 | VR20 | 552
Комплект вентилей DN25 (1") с электроприводом | 10091 | VR25 | 714
2-х ходовой вентиль, DN20 | 10638 | TVV20 | 108
2-х ходовой вентиль, DN25 | 10086 | TVV25 | 209
Клапан байпаса | 10030 | BPV10 | 14
Электропривод, адаптер M30/M28 в комплекте | 10073 | SD20
Гибкие монтажные трубки, DN25, длина 1 м. (1 пара) | 330955 | FH1025 | 183
Гибкие подводки DN20, внутренняя резьба 3/4", с поворотом на 90° (1 пара, 350 мм) | 18055 | FHDN20 | 119
Монтажные трубки 3/4, 80см | 201510 | TE3434
Адаптер для SD20 | 24786 | M30/M28
3-х ходовой вентиль, DN20, нормально закрытый | 19018 | TRVS15 | 56
3-х ходовой вентиль, DN20, нормально закрытый | 19019 | TRVS20 | 63
3-х ходовой вентиль, DN25, нормально закрытый | 19020 | TRVS25 | 88
2-х ходовой вентиль, DN20, нормально открытый | 24729 | TVVS20 | 66
2-х ходовой вентиль, DN25, нормально открытый | 24730 | TVVS25 | 96
Комплект вентилей DN20 (3/4") с электроприводом | 24733 | VRS20 | 516
Комплект вентилей DN25 (1") с электроприводом | 24734 | VRS25 | 668
Устройства для монтажа
Для воздушных завес
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
Решетка для подвесного потолка, длина 1,0 м. | 10136 | 22003 | 136
Комплект для потолочного крепления | 10727 | ADPK1 | 213
Кронштейны для потолочного крепления | 10728 | ADPF1 | 55
Защитное ограждение | 10028 | AXP300 | 283
Принадлежности для отдельных групп оборудования
Принадлежности для воздушных завес
Для воздушных завес серии ADA
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
5-и ступенчатый регулятор скорости | 10774 | ADACR | 494
Для воздушных завес серии AR3500/AR4200
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
Воздуховоды для AR3510 | 19070 | AR35XTT10 | 911
Воздуховоды для AR3515 | 19071 | AR35XTT15 | 1160
Воздуховоды для AR3520 | 19072 | AR35XTT20 | 1206
Воздуховоды для AR42XTT10 | 88060 | AR42XTT10 | 1003
Воздуховоды для AR42XTT15 | 88061 | AR42XTT15 | 1066
Воздуховоды для AR42XTT20 | 88062 | AR42XTT20 | 1157
Воздуховоды для AR42XTT25 | 88063 | AR42XTT25 | 1479
Для воздушных завес серии PS
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
Комплект для настенного монтажа, 2 шт. | 10695 | P2WB | 150
Комплект для подвеса (без цепей) | 10696 | P2JK | 70
Устройства для монтажа
Для воздушных завес серии Sierra
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
Скоба для горизонтальной навески на стену Матовая* | 251886 | SIFWBB | 193
Скоба для горизонтальной навески на стену Зеркальная полировка* | 251888 | SIFWBMP | 291
Скоба для горизонтальной навески на стену Полированная* | 251887 | SIFWBP | 195
Для каждой завесы требуется две скобы
Для воздушных завес серии AGS5500
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
Монтажная скоба для подвески, 1 шт. | 11559 | GWB640 | 59
Стержень с резьбой 1 м, 1 шт. | 27423 | GP1010 | 30
Для воздушных завес серии PA2200С / PA3220C / PAF2500
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
Потолочные скобы для PA2200С/2500 длиной 1-1,5 м (4 шт.) | 19415 | PA2PF15 | 52
Потолочные скобы для PA2200С/2500 длиной 2 м (6 шт.) | 19417 | PA2PF20 | 68
Потолочные скобы для PA3210C/3215C (4 шт.) | 25256 | PA3PF15 | 50
Потолочные скобы для PA3220C (6 шт.) | 25257 | PA3PF20 | 68
Кронштейны для потолочного монтажа завес PA2200С/2500 длиной 1-1,5 м (2 шт.) | 19568 | PA2P15 | 191
Кронштейны для потолочного монтажа завес PA2200С/2500 длиной 2 м (3 шт.) | 19569 | PA2P20 | 277
Внешний фильтр для PA2200С/2500 длиной 1 м | 14875 | PA2EF10 | 90
Внешний фильтр для PA2200С/2500 длиной 1,5 м | 14876 | PA2EF15 | 114
Внешний фильтр для PA2200С/2500 длиной 2 м | 14877 | PA2EF20 | 136
Внешний фильтр для PA3200C длиной 1 м | 18746 | PA3EF10 | 105
Внешний фильтр для PA3200C длиной 1,5 м | 18747 | PA3EF15 | 139
Внешний фильтр для PA3200C длиной 2 м | 18748 | PA3EF20 | 170
Дверной контакт+ пульт ДУ | 15662 | PA2DR | 54
Блок защиты двигателя | 18690 | PAMLK | 128
Пульт ДУ для PA2200/3200 | 208868 | Remote Compact PA
Комплект для подсоединения теплообменника | 27279 | PAWAK | 17
Для воздушных завес серии Pamir 3500 / Pamir 4200
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
Монтажные скобы для настенного монтажа PAFEC3510/3515/4210/4215 (2 шт., 400 мм) | 18044 | PA34WB15 | 88
Монтажные скобы для настенного монтажа PAFEC3520/4220 (3 шт., 400 мм) | 18045 | PA34WB20 | 132
Монтажные скобы для настенного монтажа PAFEC3525/4225 (4шт., 400 мм) | 18046 | PA34WB30 | 176
Потолочные скобы для PAFEC3510-3515/4210-4215 (4 шт.) | 18059 | PA34CB15 | 38
Потолочные скобы для PAFEC3520/4220 (6 шт.) | 18060 | PA34CB20 | 56
Потолочные скобы для PAFEC3525/4225 (8 шт.) | 18061 | PA34CB30 | 80
Комплект для подвески на тросах PAFEC3510-3515/4210-4215 (4 шт., 3 мм) | 18062 | PA34WS15 | 129
Комплект для подвески на тросах PAFEC3520/4220 (6 шт., 3 мм) | 18063 | PA34WS20 | 193
Комплект для подвески на тросах PAFEC3525/4225 (8 шт., 3 мм) | 18064 | PA34WS30 | 275
Резьбовые шпильки для подвеса PAFEC3510-3515/4210-4215 (4 шт., 1 м) | 18056 | PA34TR15 | 44
Резьбовые шпильки для подвеса PAFEC3520/4220 (6 шт., 1 м) | 18057 | PA34TR20 | 66
Резьбовые шпильки для подвеса PAFEC3525/4225 (8 шт., 1 м) | 18058 | PA34TR30 | 95
Демпферы для снижения вибрации для PAFEC3510-3515/4210-4215 (4 шт.) | 18065 | PA34VD15 | 33
Демпферы для снижения вибрации для PAFEC3520/4220 (6 шт.) | 18066 | PA34VD20 | 49
Демпферы для снижения вибрации для PAFEC3525/4225 (8 шт.) | 18067 | PA34VD30 | 70
Сетчатый фильтр для PAFEC3510/4210 | 19064 | PA34EF10 | 110
Сетчатый фильтр для PAFEC3515/4215 | 19065 | PA34EF15 | 142
Сетчатый фильтр для PAFEC3520/4220 | 19066 | PA34EF20 | 177
Сетчатый фильтр для PAFEC3525/4225 | 19067 | PA34EF25 | 208
Принадлежности для воздушных завес серии Рamir 3500
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
Дизайн комплект для монтажа на стену
Для PAFEC3510 (87x382x1006) | 110834 | PA3DW10 | 509
Для PAFEC3515 (87x382x1516) | 110835 | PA3DW15 | 564
Для PAFEC3520 (87x382x2006) | 110836 | PA3DW20 | 641
Для PAFEC3525 (87x382x2516) | 110837 | PA3DW25 | 680
Дизайн комплект для вертикального монтажа
Для PAFEC3515 | 110751 | PA3VDW15 | 392
Для PAFEC3520 | 110752 | PA3VDW20 | 407
Для PAFEC3525 | 110753 | PA3VDW25 | 561
Насадка для секции выдува
Для PAFEC3510, 130-200 мм | 19085 | PA3XT10 | 425
Для PAFEC3515, 130-200 мм | 19086 | PA3XT15 | 496
Для PAFEC3520, 130-200 мм | 19087 | PA3XT20 | 509
Для PAFEC3525, 130-200 мм | 19088 | PA3XT25 | 573
Для PAFEC3530, 130-200 мм
Дизайн комплект для монтажа к потолку
малый, 200-300мм, 1 шт. | 13552 | PA3DCS | 693
средний, 300-500мм, 1 шт. | 13553 | PA3DCM | 740
большой, 500-900мм, 1 шт. | 13555 | PA3DCL | 791
удлинение, 420мм, 1 шт. | 13556 | PA3DXT
Соединительный комплект для Pamir 3500 | 110759 | PA3JK | 233
Принадлежности для воздушных завес серии Рamir 4200
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
Дизайн комплект для монтажа на стену
Для PAFEC4210 (87x382x1006) | 110838 | PA4DW10 | 523
Для PAFEC4215 (87x382x1516) | 110839 | PA4DW15 | 588
Для PAFEC4220 (87x382x2006) | 110840 | PA4DW20 | 637
Для PAFEC4225 (87x382x2516) | 110841 | PA4DW25 | 698
Дизайн комплект для вертикального монтажа
Для PAFEC4215 | 110754 | PA4VDW15 | 437
Для PAFEC4220 | 110755 | PA4VDW20 | 448
Для PAFEC4225 | 110756 | PA4VDW25 | 520
Насадка для секции выдува
Для PAFEC4210, 130-200мм | 19090 | PA4XT10 | 442
Для PAFEC4215, 130-200мм | 19091 | PA4XT15 | 517
Для PAFEC4220, 130-200мм | 19092 | PA4XT20 | 530
Для PAFEC4225, 130-200мм | 19093 | PA4XT25 | 597
Дизайн комплект для монтажа к потолку
малый, 200-300мм, 1 шт | 13557 | PA4DCS | 491
средний, 300-500мм, 1 шт | 13559 | PA4DCM | 511
большой, 500-900мм, 1 шт | 13560 | PA4DCL | 562
Соединительный комплект для Pamir 4200 | 110760 | PA4JK | 271
Система управления SIRe
Для воздушных завес и тепловентиляторов
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
Система управления SIRe Базовая | 33481 | SIReBN | 121
Система управления SIRe Продвинутая для воздушных завес | 33489 | SIReACZ | 357
Система управления SIRe Профи для воздушных завес | 33491 | SIReAAZ | 447
Система управления SIRe Продвинутая для тепловых вентиляторов | 33483 | SIReFCZ | 332
Система управления SIRe Профи для тепловых вентиляторов | 33485 | SIReFAZ | 421
Система управления SIRe Профи для т/вент. с камерой смешения | 33487 | SIReFAWMZ
Накладной датчик | 17613 | SIReWTA | 185
Комплект для скрытого монтажа | 17538 | SIReUR | 34
Внешний комнатный датчик температуры | 17539 | SIReRTX | 35
Внутренний датчик температуры | 206878 | SIReIT
Датчик наружной температуры | 17541 | SIReOTX | 36
Дверной контакт | 17495 | SIReDC | 31
Внутренний блок управления SIR | 209537 | SIReB1N
Внешний блок управления SIR | 31138 | SIReB1XN | 187
Пульт управления SIR Базовый | 17536 | SIReUB1 | 91
Пульт управления SIR Профи | 31140 | SIReUA1Z | 0
Внешний блок управления SIR Профи | 31142 | SIReA1XN | 0
Внешний блок управления SIR Продвинутый | 31141 | SIReC1XN | 0
Внешний блок управления SIR | 74061 | SIREB1XAE | 235
Внешний блок управления SIR | 74062 | SIREB1XAW | 241
Соединительный кабель RJ11(4/4), 3 м | 17546 | SIReCC403 | 20
Соединительный кабель RJ11(4/4), 5 м | 17547 | SIReCC405 | 23
Соединительный кабель RJ11(4/4), 10 м | 17548 | SIReCC410 | 26
Соединительный кабель RJ11(4/4), 15 м | 17549 | SIReCC415 | 49
Соединительный кабель RJ12(6/6), 3 м | 17542 | SIReCC603 | 16
Соединительный кабель RJ12(6/6), 5 м | 17543 | SIReCC605 | 17
Соединительный кабель RJ12(6/6), 10 м | 17544 | SIReCC610 | 25
Соединительный кабель RJ12(6/6), 15 м | 17545 | SIReCC615 | 59
Соединительный кабель RJ12(6/6), 40 м | 17773 | SIReCC640 | 94
Разъем для соединения кабелей, 4х полюсной | 17616 | SIReCJ4 | 13
Разъем для соединения кабелей, 6ти полюсной | 17615 | SIReCJ6 | 16
Управление расходом воды
Для воздушных завес и тепловентиляторов
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
Комплект вентилей с приводом on/off DN15 NEW! | 79379 | VLSP15LF | 499
Комплект вентилей с приводом on/off DN15 NEW! | 79380 | VLSP15NF | 499
Комплект вентилей с приводом on/off DN20 NEW! | 79381 | VLSP20 | 540
Комплект вентилей с приводом on/off DN25 NEW! | 79382 | VLSP25 | 714
Комплект вентилей с приводом on/off DN32 NEW! | 79417 | VLSP32 | 902
Комплект вентилей с приводом on/off DN15 NEW! | 79375 | VLP15LF | 590
Комплект вентилей с приводом on/off DN15 NEW! | 79376 | VLP15NF | 590
Комплект вентилей с приводом on/off DN20 NEW! | 79377 | VLP20 | 629
Комплект вентилей с приводом on/off DN25 NEW! | 79378 | VLP25 | 873
Комплект вентилей с приводом on/off DN32 NEW! | 79416 | VLP32 | 1062
Прибор для настройки вентилей VOS, VOSP, VMO, VMOP | 17500 | VAT | 23
Комплект из 3х ходового клапана и привода on/off
Комплект из 3х ходового клапана и привода on/off DN15 | 19031 | VOT15 | 331
Комплект из 3х ходового клапана и привода on/off DN20 | 19032 | VOT20 | 347
Комплект из 3х ходового клапана и привода on/off DN25 | 19033 | VOT25 | 395
Комплект из 3х ходового клапана и привода пропорционального регулирования
Комплект из 3х ходового клапана и привода пропорционального регулирования DN15 | 19034 | VMT15 | 415
Комплект из 3х ходового клапана и привода пропорционального регулирования DN20 | 19035 | VMT20 | 430
Комплект из 3х ходового клапана и привода пропорционального регулирования DN25 | 19036 | VMT25 | 475
Защита воздушного фильтра по давлению | 17597 | DTV200S | 114
Принадлежности для инфракрасных обогревателей
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
3-х позиционный пульт мощности | 11733 | S123 | 105
Для инфракрасных обогревателей серии Thermoplus
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
Скобы для крепления к потолку (2шт.) | 10114 | TF1 | 55
Для инфракрасных обогревателей серии EZ100
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
Скобы для установки прибора на стене (2шт.) | 10004 | EZMVK | 38
Для инфракрасных обогревателей серии IRCF
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
Защитная решетка для IRCF (новая модель) | 11915 | IRCG1* | 34
*Для IRCF1500 - 1 решетка, IRCF3000 - 2 решетки, IRCF4500 - 3 решетки
Для инфракрасных обогревателей серии IR
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
Защитная решетка для IR3000 | 10104 | IRG3000
Защитная решетка для IR4500 | 10105 | IRG4500
Защитная решетка для IR6000 | 10107 | IRG6000
Для инфракрасных обогревателей серии ELIR
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
Стойка-штатив | 27986 | ELIRSTP | 356
Универсальная монтажная скоба | 10705 | ELIRB | 78
Запасная лампа 1200Вт | 10706 | IREL12 | 92
Для инфракрасных обогревателей серии IH
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
Универсальная скоба | 11884 | IHUB | 48
Скоба со спуском внис | 16975 | IHXH | 210
Скоба с подъемом вверх | 16976 | IHXL | 214
Скоба для 3х приборов | 11887 | IHT | 158
Стойка для мобильной установки | 16970 | IHP | 226
Комплект тросов для подвесного монтажа | 16974 | IHTW | 67
Принадлежности для тепловентиляторов и потолочных вентиляторов
Для тепловых вентиляторов серии Elektra C/V
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
Пульт управления с термостатом | 11089 | ELSRT | 392
Пульт управления с термостатом для управления до 4 шт. приборов | 11821 | ELSRT4 | 1207
Для тепловых вентиляторов серии Elektra H
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
Комнатный термостат | 11091 | ELRT | 440
Для тепловых вентиляторов серии Panther
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
Жалюзи для SE06-15 | 10274 | PLR15 | 270
Жалюзи для SE20 и SE30 | 10275 | PLR30 | 389
Пульт управления для SE06N-15N | 94730 | PP15N | 188
Пульт управления для SE20N | 94731 | PP20N | 188
Пульт управления для SE30N | 94732 | PP30N | 192
Пульт автоматического регулирования температуры и открытия заслонки с электроприводом | 10279 | PSA01 | 2396
Электропривод заслонки | 10280 | PSM01 | 679
Пульт автоматического регулирования температуры | 10281 | PTA01 | 955
Для тепловых вентиляторов серии SWH и SWS
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
Секция рециркуляции (с фильтром SWS/SWH F1) для SWS/SWH12 | 10099 | SWD1 | 195
Секция рециркуляции (с фильтром SWS/SWH F1) для SWS/SWH22 | 10102 | SWD2 | 220
Секция рециркуляции (с фильтром SWS/SWH F1) для SWS/SWH32 и SWS/SWH33 | 10103 | SWD3 | 256
Сменный фильтр для SWS/SWH12 | 10108 | SWEF1 | 105
Сменный фильтр для SWS/SWH32 и SWS/SWH33 | 10111 | SWEF3 | 151
Сетчатый воздушный фильтр SWS02 | 27661 | SWSFT02 | 98
Сетчатый воздушный фильтр SWS12 | 27658 | SWSFT1 | 105
Сетчатый воздушный фильтр SWS22 | 27659 | SWSFT2 | 148
Сетчатый воздушный фильтр SWS32/SWS33 | 27660 | SWSFT3 | 175
Секция фильтра для SWS/SWH12 | 10113 | SWF1 | 703
Секция фильтра для SWS/SWH22 | 10115 | SWF2 | 757
Секция фильтра для SWS/SWH32 и SWS/SWH33 | 10117 | SWF3 | 914
Кассетный фильтр для SWS/SWH22 | 10125 | SWFT2 | 138
Кассетный фильтр для SWS/SWH32 и SWS/SWH33 | 10127 | SWFT3 | 160
Дополнительные жалюзи для SWS/SWH12 | 10132 | SWLR1 | 375
Дополнительные жалюзи для SWS/SWH22 | 10133 | SWLR2 | 461
Дополнительные жалюзи для SWS/SWH32 и SWS/SWH33 | 10134 | SWLR3 | 582
Электропривод заслонки камеры смешения для SWS12-33 | 10733 | SWSM01 | 552
Монтажные скобы для SWS/SWH02 (цена за пару) | 17577 | SWB0 | 37
Монтажные скобы для SWS/SWH12 (цена за пару) | 17578 | SWB1 | 39
Монтажные скобы для SWS/SWH22 (цена за пару) | 17579 | SWB2 | 47
Монтажные скобы для SWS/SWH32/33 (цена за пару) | 17580 | SWB3 | 60
Фильтр для SWS/SWH02 | 111307 | SWFTN02 | 101
Фильтр для SWS/SWH12 | 111300 | SWFTN1 | 108
Фильтр для SWS/SWH22 | 111301 | SWFTN2 | 136
Фильтр для SWS/SWH32/33 | 111302 | SWFTN3 | 170
Поддон для конденсата SWS12 | 111303 | SWST1 | 210
Поддон для конденсата SWS22 | 111304 | SWST2 | 218
Поддон для конденсата SWS32/33 | 111305 | SWST3 | 230
Для тепловых вентиляторов серии SWT
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
Удлинение для SWT02 | 17570 | SWTCE02 | 188
Удлинение для SWT12 | 17571 | SWTCE12 | 230
Удлинение для SWT22 | 17572 | SWTCE22 | 310
Сменный фильтр для SWT02 | 17567 | SWTCF02 | 212
Сменный фильтр для SWT12 | 17568 | SWTCF12 | 228
Сменный фильтр для SWT22 | 17569 | SWTCF22 | 256
Жалюзи для SWT02 | 17573 | SWTCL02 | 250
Жалюзи для SWT12 | 17574 | SWTCL12 | 264
Жалюзи для SWT22 | 17575 | SWTCL22 | 285
Для фэн-конвекторов серии PFS
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
Опоры для установки на пол | 87670 | PFSS4 | 154
Опоры для установки на пол | 87671 | PFSS10 | 164
Опоры для установки на пол | 87672 | PFSS17 | 161
RF модуль | 87673 | PFSRF | 34
Пульт управления | 87674 | PFSH | 505
Для потолочных вентиляторов
Описание | Артикул | Наименование | Цена EUR
5-и ступенчатый пульт управления для одного вентилятора | 11814 | CFR1R | 104
Пульт автоматического регулирования скорости вращения (до 12 вентиляторов) | 10692 | CAR15 | 1197
Короткая подвеска, 200мм | 11806 | CFAP200 | 15
Длинная повеска, 750мм | 11808 | CFAP750 | 24
Лопасти, диаметр колеса 900мм (3шт) | 11809 | CFB0900 | 60
Лопасти, диаметр колеса 1200мм (3шт) | 11810 | CFB1200 | 67

## Пушки
Прайс-лист FRICO, Январь 2022
Цены указаны в евро и являются рекомендованными розничными.
Изображения мобильных нагревателей носят информационный характер, комплектация и вид нагревателя зависят от модели пушки.
Мобильные нагреватели воздуха
Жидкотопливные нагреватели воздуха прямого нагрева - HDD
HDD | Дизельные нагреватели воздуха прямого нагрева идеально подходят для применения на стройплощадках, в производственных и складских помещениях, сельскохозяйственных объектах. Могут осуществлять подогрев воздуха в зонах проведения отделочных, бетонных и других строительных работ. Топливный бак из ударопрочного морозостойкого полиэтилена высокой плотности низкого давления (HDD20, HDD36, HDD46) или из стали (HDD65, HDD105).
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена Евро
HDD001 | HDD20 | Тепловая мощность 21,4 кВт | 360
HDD002 | HDD36 | Тепловая мощность 38,4 кВт | 460
HDD003 | HDD46 | Тепловая мощность 49,0 кВт | 625
HDD004 | HDD65 | Тепловая мощность 69,3 кВт | 1040
HDD005 | HDD105 | Тепловая мощность 111,1 кВт | 1480
Жидкотопливные нагреватели непрямого нагрева - HDI
HDI | Дизельные нагреватели воздуха непрямого нагрева применяются в закрытых помещениях со средним уровнем вентиляции: магазины, палатки, выставочные павильоны и т.д. Могут применяться при устранении последствий различных чрезвычайных ситуаций, а также при проведении общественных мероприятий. Топливный бак из полиэтилена высокой плотности низкого давления устойчивого к углеводородам (HDI22, HDI32) или из стали (HDI55, HDI85).
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена Евро
HDI001 | HDI22 | Тепловая мощность 23,4 кВт | 785
HDI002 | HDI32 | Тепловая мощность 34,1 кВт | 970
HDI003 | HDI55 | Тепловая мощность 58,6 кВт | 1350
HDI004 | HDI85 | Тепловая мощность 90,6 кВт | 1610
Жидкотопливные нагреватели непрямого нагрева высокого давления - HDI
HDI | Дизельные нагреватели воздуха непрямого нагрева высокого давления применяются для работы в различных больших, производственных или промышленных помещениях, где нет возможности использования необходимых коммуникаций, а также успешно используются и в сельском хозяйстве.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена Евро*
HDI005 | HDI145 | Тепловая мощность 144,7 кВт | 4600
*нагреватели данной серии уже укомплектованы четырехходовыми адаптерами и дизельными горелками Riello.
Газовые нагреватели электронного поджига - HG
HG | У газовых нагревателей воздуха очень широкий спектр применения, они идеально проявляют себя в хорошо вентилируемых помещениях: фабрики, гаражи, производственные и складские объекты, стройплощадки. Также возможно применение во время отделочных работ и сельском хозяйстве.
Артикул | Наименование | Основные характеристики | Цена Евро
HG0001 | HG30A | Тепловая мощность 31,4 кВт | 255
HG0002 | HG65A | Тепловая мощность 56,3 кВт | 290
HG0003 | HG85A | Тепловая мощность 84,8 кВт | 480
Цены актуальны только на товар из наличия.
Наличие и актуальную информацию можно получить у своего менеджера.